## Analysmetoder IVM
Analyser av prover tagna fr.o.m. 2014-03-15 är utförda av kemiska analyslaboratoriet vid Institutionen för vatten och miljö (IVM), SLU.
Sammanställda av Helena Linefur.
Laboratoriets kontaktuppgifter:
Adress: Box 7050, 750 07 Uppsala
Tel: 018 - 67 31 40
E-post: christian.demandt@slu.se
Laboratoriet är ackrediterat av Swedac.
Analysvariabel | Metod(referens) | Mätosäkerheta | Mätområdeb
pH | SS-EN ISO 10523:2012, mod | 0,28 pH-enh. | 3–10 pH-enh.
Konduktivitet | SS-EN 27888, utg 1 | 10% | 0,1–10 mS/m
|  | 5% | 10–150 mS/m
Alkalinitet | SS-EN ISO 9963-2, utg 1, mod | 0,009 mekv/l | 0–0,1 mekv/l
|  | 5% | 0,1–4,0 mekv/l
Ammoniumkväve | ISO 15923-1:2013 | 4 µg/l | 3–60 µg/l
|  | 11% | 60-1000 µg/l
Nitrit+Nitratkväve | ISO 15923-1:2013 | 3 µg/l | 3–50 µg/l
|  | 12% | 50-2000 µg/l
Totalkväve, TNb | SS-EN 12260:2004 (förbränning) | 15% | 50–10000 µg/l
Fosfatfosfor | ISO 15923-1:2013 | 2 µg/l | 4–60 µg/l
|  | 6 % | 60-1000 µg/l
Totalfosfor | SS-EN ISO 6878:2005 mod | 1 µg/l | 1–5 µg/l
| Bran Luebbe, Method No G-175-96 för AAIII | 10% | 5–200 µg/l
Suspenderat material/slamhalt | SS-EN 872:2005, mod. | 22% | >1 mg/l
Totalt organiskt kol/TOC | SS-EN 1484 utg1 | 10% | 0,5–20 mg/l
|  | 11% | 20–100 mg/l
a) Mätosäkerhet - Egen beräknad med täckningsfaktor 2 (enl. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rapport 2003:23). Mätosäkerheten kontrolleras årligen.
b) Mätområde - Analyserbart område utan spädning
För mer information:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/vom/laboratorier/ackrediterade-vattenanalysmetoder.pdf